Проект ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

На актуализацию схемы теплоснабжения

городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

| № п/п | Наименование | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Администрация городского поселения "Рабочий поселок Лососина" |
| 1 | Наименование работ | Актуализация проекта схемы теплоснабжения в административных границах городского поселения «Рабочий поселок Лососина» до 2032 года |
| 2 | Местоположение объекта | Административные границы городского поселения «Рабочий поселок Лососина» |
| 3 | Заказчик | Администрация городского поселения "Рабочий поселок Лососина" Юридический адрес: 682848, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п. Лососина, ул. Ростовская, д. 6 |
| 4 | Генподрядчик | По результатам конкурса |
| 5 | Сроки выполнения работ | С момента заключения договора по 01.06.2019 года |
| 6 | Исходные данные | Исходные данные подрядчик получает собственными силами |
| 7 | Актуализируемые разделы | В схему теплоснабжения актуализируются следующие разделы: а) раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"; б) раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; в) раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"; г) раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"; д) раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; е) раздел 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"; ж) раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; з) раздел 8 "Перспективные топливные балансы"; и) раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; к) раздел 10 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"; л) раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"; м) раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"; н) раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"; о) раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"; п) раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия". Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы, оформляемые отдельными томами: а) глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; б) глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; в) глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"; г) глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; д) глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"; е) глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; ж) глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; з) глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"; и) глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; к) глава 10 "Перспективные топливные балансы"; л) глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"; м) глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; н) глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"; о) глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия"; п) глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; р) глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения"; с) глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; т) глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения". |
| 8 | Требования к выполнению работ | Актуализированная схема теплоснабжения должна содержать: - в части 1 главы 1 описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения - в части 2 главы 1 описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в том числе: а) структура и технические характеристики основного оборудования; б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности; г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто; д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха; з) среднегодовая загрузка оборудования; и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии; м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. - в части 3 главы 1 описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе: а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения; б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе; в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам; г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов; е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей; и) статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет; к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя; о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года; п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию; ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии). - в части 5 главы 1 описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. - в части 6 главы 1 описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения - в части 7 главы 1 описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. - в части 8 главы 1 описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. - в части 9 главы 1 описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. - в части 10 главы 1 описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. - в части 11 главы 1 описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. - в части 12 главы 1 описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. - в главе 2 описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая в том числе: а) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения; б) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки; в) расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии; г) фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды. - в главе 3 изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. - в главе 4 описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. - в главе 5 описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. - в главе 6: а) описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. б) сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения; - в главе 7 описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии. - в главе 8 описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них. - в главе 9 описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов. - в главе 10 описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии. - в главе 11 описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них. - в главе 12 описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности. - в главе 13 описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения. - в главе 14 описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. - в главе 15 описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений. - глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" содержит: а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения; б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения; в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. - Глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения" содержит реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения. |
| 9 | Особые условия | Выполнить инфракрасную тепловизионную диагностику тепловых сетей городского поселения "Рабочий поселок Лососина" с применением беспилотной термосъемки и анализ полученных данных. Результаты инфракрасной тепловизионной диагностики тепловых сетей с применением беспилотной термосъемки и анализом полученных данных оформить отдельным отчетом. Отчет должен содержать следующие данные: а) систематизированные и объединённые на одном листе по источникам теплоснабжения инфракрасные снимки; б) перечни участков тепловых сетей: - с утечками; - с аварийным состоянием тепловой изоляции; - незаконно подключенных к системе теплоснабжения; - с наличием сброса теплоносителя; 2. Выполнить гидравлический расчет тепловых сетей с оформлением отдельного отчета; Отчет должен содержать следующие данные: а) систематизированные и объединённые на одном листе по источникам теплоснабжения схемы тепловых сетей с указанием диаметров и длин трубопроводов и потребителей б) сводную ведомость трубопроводов в) гидравлический расчет и разработка теплового и гидравлического режимов г) составление сводной ведомости тепловых нагрузок и расходов теплоносителя; анализ состояния и эксплуатационных режимов тепловых сетей и тепловых пунктов. Обработка технических данных и их систематизация; д) выявление характеристик потребителей тепла, их систематизация и расчет тепловых нагрузок; е) построение фактических пьезометрических графиков работы тепловой сети; ж) разработку мероприятий по повышению пропускной способности тепловых сетей и по нормализации работы водоподогревательных установок; 3. Определить количество потребителей (отдельно стоящих зданий) тепловой энергии и горячей воды без приборов учета. Затраты на проектирование и установку учесть в предложениях по строительству. 4. Определить объем инвестиций требуемых для перевода потребителей на закрытую систему теплоснабжения в следующих вариантах: - строительство четырех трубной тепловой сети; - установка индивидуальных тепловых пунктов. 5. Выполнить подбор технических решений для перевода потребителей на закрытую систему теплоснабжения и установку приборов учета тепловой энергии и горячей воды. (оформить отдельной книгой) 6. Выполняет электронную модель тепловых сетей в формате программного комплекса Zulu 7. Оформить отдельной книгой сборник сметных расчетов по мероприятиям, предусматриваемым в предложениях по строительству 8. Проект актуализированной схемы теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". 9. Проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) разрабатывается с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. |
| 10 | Требования к оформлению | Проект актуализированной схемы теплоснабжения разрабатывается и оформляется на бумажном носителе и в электронной форме. 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в форме pdf, доступном для просмотра и печати, на CD (DVD) – диске. Сметная документация в электронном виде выдается в формате пригодном для просмотра и редактирования в программе «Гранд-Смета». Отдельно графические материалы передается в редактируемом формате. Документация в электронном виде в формате «*.PDF» должна быть сформирована в многостраничные файлы, с разбивкой по файлам в соответствии с печатной версией, в файле все листы должны иметь правильную ориентацию, размер соответствующий реальному размеру файла. Электронная модель тепловых сетей в формате программного комплекса Zulu и доступная для редактирования |
| 11 | Результат работ | Актуализированная и утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения городского поселения "Рабочий поселок Лососина" Гидравлический расчет тепловых сетей городского поселения "Рабочий поселок Лососина" (отчет) Инфракрасная телевизионная диагностика тепловых сетей городского поселения "Рабочий поселок Лососина" (отчет); Технические решения для перевода потребителей на закрытую систему теплоснабжения и установку приборов учета тепловой энергии и горячей воды (отчет); Электронная модель тепловых сетей городского поселения "Рабочий поселок Лососина" в формате программного комплекса Zulu (электронный вид) Сборник сметных расчетов по мероприятиям, предусматриваемым в предложениях по строительству актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения "Рабочий поселок Лососина" |
| 12 | Обязательные к применению нормативные документы | Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении". Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014. Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении». Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление Правительства Росссийской Федерации № 452 от 16.05.2014 г.) «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений». |

Глава городского поселения

"Рабочий поселок Лососина"                                                                                                          И.Н.Будяк